| № п/п | Наименование ГСО, номер в г осреестре | Регистрационный номер МСО | Воспроизводимый показатель) | Интервал аттестованных значений | Границы допускаемых значений относительной погрешности аттестованного значения СО при Р=0,95, % | Объём образца, г | Цена на изготовление и аттестацию ГСО, руб. (без НДС) на 01.2026 г٭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | СО состава бензойной кислоты ГСО 11467-2019 | МСО 3050:2024 | Массовая доля бензойной кислоты, % | От 99,5 до 99,9 | ±2. | 3,00±0,01 | 815 |
| 2 | СО состава сорбиновой кислоты ГСО 11468-2019 | МСО 3051:2024 | Массовая доля сорбиновой кислоты, % | От 99,5 до 99,9 | ±2. | 3,00±0,01 | 589 |

٭ - предполагается повышение стоимости с 2 кв. 2026