| № п/п | Наименование ГСО, номер в госреестре | Регистрационный номер МСО | Воспроизводимый показатель) | Интервалаттестованных значений | Границы допускаемых значений относительной погрешности аттестованного значения СО при Р=0,95, % | Объём образца, г | Цена на изготовление и аттестацию ГСО, руб. (**без НДС**) на 01.2025 г٭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | **5** | **6** | **7** |
| **1**  | **СО состава бензойной кислоты ГСО 11467-2019** | **МСО 3050:2024** | **Массовая доля бензойной кислоты, %** | **От 99,5 до 99,9** |

|  |  |
| --- | --- |
| **±2** |  |

 | **3,00±0,01** | **755** |
| **2** | **СО состава сорбиновой кислоты ГСО 11468-2019** | **МСО****3051:2024** | **Массовая доля сорбиновой кислоты, %** | **От 99,5 до 99,9** |

|  |  |
| --- | --- |
| **±2** |  |

 | **3,00±0,01** | **545** |

٭ - предполагается повышение стоимости с 2 кв. 2025